АКТ

проверки готовности общеобразовательного учреждения

(учреждения дополнительного образования детей)

к новому 2013/2014 учебному году.

Составлен «05»июля 2013 г.

Полное наименование образовательного учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Тип (назначение) здания школа

Год постройки 2011 г.

Адрес образовательного учреждения 196608 Г.Санкт-Петербург, ПОС Шушары, Колпинское шоссе, ДОМ 20 корп.З Телефон (факс) 417-36-44

Адрес электронной почты **scl511@mail.ru**

ФИО руководителя образовательного учреждения - Короваева Лариса Евгеньевна

В соответствии с приказом (распоряжением) Комитета по образованию (администрации
района) № 510-р от « 25 » февраля 2013 г. проверка проводилась комиссией в составе:
От комитета по образованию администрации Пушкинского района
Начальник ОО - Микушева Н.П.

от администрации образовательного учреждения Короваева Лариса Евгеньевна

(директор)

Михайлова Ирина Григорьевна

(заместитель директор по АХР)

\*от ОТ Управления Роспотребнадзора по г. Санкт- Петербургу в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах

Ведущий специалист-эксперт - Кавина Тамара Васильевна

- от Управления государственного противопожарного надзора начальник отдела
надзорной деятельности Пушкинского района Санкт-Петербурга

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей

Кривцов Дмитрий Олегович, инженер -теплотехник ООО «УК «Перемена»

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № .12 от 05.09.2011г.

Удостоверение № 1498 Выдано: 01.09.2011г.

1. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Стадников Дмитрий Владимирович, инженер-электрик ООО «УК «Перемена»

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 15/п-12\_ от 21.12.2012г.

Удостоверение № 78-44283 Выдано: 19.09.2012г.

1. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

 нет

1.4.. Ответственный за пожарную безопасность

 Михайлова Ирина Григорьевна, заместитель директора по АХР

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 17/3-о.д.

Удостоверение №1831/13 Выдано 27.02.2013 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов Стадников Дмитрий Владимирович, инженер-электрик ООО УК «Перемена»

|  |  |
| --- | --- |
| имя, отчество, должность |  |
| Приказ № 15/п-12 от 21.12.2012 г. |  |
| нет |  |
| Фамилия, |
| имя, отчество, должность |  |
| Лифты ( пассаж.; грузопассаж.) в здании 4 | этажей |

Эксплуатируются ли на день составления акта эксплуатируются

1.6. Ответственный за охрану труда

Кольченко Ольга Владимировна, специалист по ОТ

Приказ № 78/2-о.д.

Удостоверение № 78-44123 Выдано 13.05.2013 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ) \_Уст ав\_№ 1743-р от 06.09.2011 г.\_

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности: Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления № 950499 78-А Ж, от 26.04.2013 г.

( на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное

1. Сведения о здании:

Объем здания - 71836 куб.м.

Этажность - 4 эт.

Общая площадь - 16574,9 кв.м ;

полезная площадь - 14054,9 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)

 отсутствуют

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.):

 отсутствуют

1. Количество ученических мест : 825

В 2012/2013 учебном году в общеобразовательном учреждении (учреждении дополнительного образования):

А) классов (учебных групп) 43 , обучающихся 1267

(всего) (всего)

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 39 , обучающихся 1157

из них во II смену обучается классов (учебных групп) 4 , обучающихся 113

Количество: групп продленного дня 12

игротек 5

спален 2

площадок для проведения подвижных игр и прогулок 4

Планируемое количество 1 -х классов 5 в том числе обучающихся с 6 лет нет

1. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов) укомплектован
2. Сведения о книжном фонде библиотеки:

-число книг, брошюр 5411шт., фонд учебников -16920 шт.

* научно-педагогической и методической литературы:-214шт.
1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:
* площадь участка \_26879 кв. м , сколько на участке деревьев 115 шт ,

в том числе фруктовых нет 1 , ягодных кустов нет

* наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям есть , соответствует

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от местной
Администрации или других структур, осуществляющих такой

* ограждение территории образовательного учреждения и его состояние

имеется, в удовлетворительном состоянии

* спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование :

Футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, яма для прыжков в длину, в удовлетворительном состоянии

* проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению - знаков нет\_
1. Наличие физкультурного зала и его санитарно-техническое состояние, наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту

Имеется 2 спортзала, спортивное оборудование в достаточном количестве, акт испытаний спортивного инвентаря от 21.05.2013 г.

1. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

компьютеры - 117 штук; принтеры - 52 штуки; телевизоры - 35 штук; копир - 3 штуки; МФУ -14 штук; интерактивные доски -35 шт.; интерактивные системы 4 шт..

10. Наличие кабинета информатики и его подготовленность: 2 кабинета площадью 64,14 кв.м., 70,89
кв.м., 26 компьютеров, подготовлены

Наличие акта замеров на электромагнитные излучения (ЭМИ) \_экспертное заключение № 78.01.01.ф-10-18/923

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наличие столовой или буфета | Обеденный зал, кол-во посадочных мест | Наличие условийДЛЯмытья рук | Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием и его исправность | Обеспеченность посудой и инвентарем | Обеспеченность мебелью | Санитарно-техническое состояние |
|  | Сырьевая столовая | 412 | имеются | Обеспечены в полном объеме | обеспечены | Обеспечены в полном объеме | удовл. Акт от 08.06.2013 |

11. Наличие и состояние пищеблока

Источник горячего водоснабжения (бойлер или теплосеть) теплосеть

Наличие резервного автономного устройства горячего водоснабжения с разводкой по системе есть

12. Организация питьевого режима:

договор ООО «Лазурная волна» №М-219 от 25.04.2013 года, сертификаты имеются

13. Медпункт

* Состав помещений и их санитарно-техническое состояние 1 .процедурный- удовлетворительное\_
1. врача и медсестры- удовлетворительное
2. кабинет стоматолога- удовлетворительное

наличие оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.11.78-02 оборудован

* необходимо приобрести дополнительно следующее оборудование- нет

14. Кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся ;

СПБ ГУЗ детская поликлиника № 49 Пушкинского района, договор от 15.01.2013 г. бессрочно

Водоснабжения удовлетворительное Электроснабжения удовлетворительное Канализации удовлетворительное

газоснабжения нет

вентиляции **удовлетворительное, паспорт на вентустановки находится в ООО** УК **«Перемена»**

1. Состояние санитарно-технического оборудования в санузлах удовлетворительное
2. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

**договор №2109 от 10.01.12. с ОАО «Станция дезинфекции» , Санкт-Петербург, ул.Новоселов, д8, лит. А, 447-46-42**

1. Обеспеченность учебной мебелью (указать какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами) **обеспечены, регулируемая по высоте мебель, состояние удовлетворительное**

Наличие маркировки на мебели в начальных классах **имеется**

Наличие санитарно-эпидемиологических заключений на вновь приобретенную мебель **имеется**

1. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

Отремонтированы бассейны, выкрашены стены в коридорах и рекреациях, столовой.

1. Замечания и предложения комиссии:



тербурга

\_ Микушева Н.П.

Заместитель председателя -

Начальник отдела образования Пушкинского района

Члены комиссии

 Зам. директора по АХР И.Г.Михайлова

представитель ОТ Управления Роспотребнадзора по Санкт- Петербургу

директор учреждения Л.Е. Короваева

Акт составлен 5 июля 2013 г.

24. Заключение заместителя председателя комиссии:

Подпись заместителя председателя комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013